## Slide 1: MEETING 2020/01/17
お茶の水女子大学 人間文化創造科学研究科
河野研究室 修士2年
鷲津 優維

## Slide 2: Status
Cooling Boxに合うトリガシンチセットアップ
  ソースホルダ設計
  トリガシンチの信号を読み出す基板
  トリガシンチを用いてソーススキャンし、結果を解析
  同様にしてセルフトリガを用いたソーススキャン結果も解析したい

## Slide 3: 外部トリガでソーススキャン
セットアップ
暗幕で覆った

## Slide 4: 外部トリガでソーススキャン
手順
  ASICの動作確認
    digital scan・analog scan
  閾値を2500 eにチューニング
  ノイズスキャン
    20kHzでランダムトリガをかけて10-6以上の確率ででヒットを得るものを非使用に 設定
  Latency Scan
    結果より211に設定
  線源あり・なしの場合それぞれについて、1時間外部トリガスキャンを 行なった
外部トリガでソーススキャンした場合、
全ピクセルが品質評価が保証できるHit数得るには
どれくらいの時間が必要か見積もりたい

## Slide 5: 外部トリガでソーススキャン
手順
  Latency Scan
    線源とトリガシンチの間にASICを置いて行なった
    取得されたイベント数が少ないが、 以下のことよりこのピーク付近を正しい Latency値と判断した
      delayを変更させるとピークの位置がdelay分変化すること
      ここから100離れたLatency値で読み出そうとするとデータが帰ってこない
ToTに山が見える
L1idに山が見える
ヒットがある
Latency Config 208

## Slide 6: 外部トリガによるソーススキャン
ヒットマップは以下のよう
トリガ | 20kHzのトリガ | トリガシンチのノイズ | トリガシンチのノイズ + 荷電粒子の入射
# trig | 6 x 106 | 29353 | 918246
a. ノイズスキャン
a. 外部トリガスキャン
(線源なし)
b. 外部トリガスキャン
(線源あり)
センサと無関係の
トリガ(ランダムトリガ)であるので
この2種類のデータは同じ
ランダムトリガによる
データを除けば
荷電粒子の信号が得られる

## Slide 7: 1ピクセルあたりのヒット数
1ピクセルあたりのヒット数を確認
  品質保証に必要な1ピクセルあたりのヒット数 X
  全てのピクセルに対して、X ヒット得るためにどれくらいの時間、どれくらいの強さの線源が必要なのかを計算できるようにしたい
1ピクセルあたりのヒット数
線源からの
有意な信号？

## Slide 8: 外部トリガによるソーススキャン
荷電粒子の信号によるデータ
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  線源を置いた時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  荷電粒子からの信号による1ピクセルあたりのヒット数分布
    bからaの影響を引いた分布
a. ランダムトリガによる
1ピクセルあたりのヒット確率分布
b. 線源を置いた時の
1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 9: 外部トリガによるソーススキャン
荷電粒子の信号によるデータ
  bからaの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数分布
bからaの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数
bのヒット数 − ( aの確率 x bのデータ取得時のトリガ数 )
c. bからaの影響を除いた
1ピクセルあたりのヒット数分布
b vs c
(横軸：b, 縦軸：c)
bでヒット数の高いものは
ほとんどノイズであった

## Slide 10: 外部トリガによるソーススキャン
c.の分布をポワソン分布でフィットし、平均の1ピクセルあたりの ヒット数を確認した
平均ヒット数/pixel
0.695 Hits/pixel
c. bからaの影響を除いた
1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 11: セルフトリガによるソーススキャン
ヒットマップは以下のよう
a. ノイズスキャン
b. セルフトリガスキャン
(線源なし)
c. セルフトリガスキャン
(線源あり)
トリガ | 20kHzのトリガ | ランダムトリガ + センサのノイズ | ランダムトリガ+ センサのノイズ+ 荷電粒子の入射
# trig | 6 x 106 | 4193685 | 4056311
ランダムトリガによる
データを除けば
センサノイズが得られる
ランダムトリガと
センサノイズによる
データを除けば
荷電粒子の信号が
得られる

## Slide 12: 1ピクセルあたりのヒット数
1ピクセルあたりのヒット数を確認
  品質保証に必要な1ピクセルあたりのヒット数：20
  全てのピクセルに対し20ヒット得るためにどれくらいの時間を要するかを 見積もりたい
1ピクセルあたりのヒット数
線源からの
有意な信号？
without Source
with Source

## Slide 13: セルフトリガによるソーススキャン
センサノイズのデータ
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  セルフトリガスキャン(線源無し)の時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  センサのノイズによる1ピクセルあたりのヒット数分布
    bからaの影響を引いた分布
a. ランダムトリガによる
1ピクセルあたりのヒット確率分布
b. 線源なしの時の
1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 14: セルフトリガによるソーススキャン
センサノイズのデータ
  bからaの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数分布
c. ランダムトリガによる
1ピクセルあたりのヒット確率分布
b vs c
(横軸：b, 縦軸：c)
bからaの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数
bのヒット数 − ( aの確率 x bのデータ取得時のトリガ数 )
ランダムトリガに依る
データはほとんどない？

## Slide 15: セルフトリガによるソーススキャン
荷電粒子の信号によるデータ
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  セルフトリガスキャン(線源なし)の時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  セルフトリガスキャン(線源あり)の時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  センサのノイズによる1ピクセルあたりのヒット数分布
    cからa, bの影響を引いた分布
a. ランダムトリガによる
1ピクセルあたりのヒット確率分布
without Source
with Source
線源をあり・なしの時の
1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 16: セルフトリガによるソーススキャン
荷電粒子の信号によるデータ
  bからaの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数分布
cからb,aの影響を引いた1ピクセルあたりのヒット数
cのヒット数 − ( aの確率 x cのデータ取得時のトリガ数 )
c vs d
(横軸：c, 縦軸：d)
aでヒット数の高いものは
ほとんどノイズであった
− ( bの確率 x cのデータ取得時のトリガ数 )
d. cからa, bの影響を除いた
1ピクセルあたりのヒット数分布
これを
ポワソン分布で
フィットしたい

## Slide 17: まとめ
Cooling Boxに合うトリガシンチのセットアップ
  設計した基板を使用してトリガシンチによるデータ取得のセットアップを 組んだ
  線源あり・なしの場合それぞれで1時間ソーススキャンを行ない、 1時間で取得できる1ピクセルあたりの平均のヒット数は0.695
  同様にして、セルフトリガで取得したデータも解析を行なっている
to do
  閾値のチューニングターゲットを下げてデータを取ってみる
  取得できたデータ数が少ないので、もっと長い時間データを取得する

## Slide 18: Back up

## Slide 19: ①線源なしの時ヒットがないピクセル
この場合の
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  線源を置いた時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  bからaの影響を引いた分布
a. ランダムトリガの
1ピクセルあたりのヒット確率分布
約30k トリガを
かけているので
10-4以上の確率のものは
落ちている
①の場合のpixel
b. 線源を置いた時の
1ピクセルあたりのヒット数分布
落としきれなかった
ヒット確率をもつピクセルが含まれる
ランダムトリガによる
1ピクセルあたりのヒット確率分布

## Slide 20: 1ピクセルあたりのヒット数
1ピクセルあたりのヒット数を確認
  品質保証に必要な1ピクセルあたりのヒット数：20
  全てのピクセルに対し20ヒット得るためにどれくらいの時間を要するかを 見積もりたい
pixel数 |  | 線源なしの時に | 
 |  | ヒット 無し | ヒット 有り
線源ありの時に | ヒット 無し | 14489 | 0
 | ヒット 有り | 9369 | 24
1ピクセルあたりのヒット数
線源からの
有意な信号？

## Slide 21: 1ピクセルあたりのヒット数
外部トリガでデータ取得を行う場合、取り除きたいヒットは
  トリガシンチのトリガ(ランダムトリガ)による、センサのノイズデータ
  20kHzで5分間ランダムトリガでデータ取得を行なった結果
ランダムトリガによる1ピクセルあたりのヒット確率分布
~26800
pixels
~1000
pixels

## Slide 22: ①線源なしの時ヒットがないピクセル
c.の分布をポワソン分布でフィットし、平均の1ピクセルあたりの ヒット数を確認した
平均ヒット数/pixel
0.693 Hits/pixel
c. bからaの影響を除いた
1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 23: ①線源なしの時ヒットがないピクセル
この場合の
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  線源を置いた時の1ピクセルあたりのヒット数分布
  bからaの影響を引いた分布
a. ランダムトリガの
1ピクセルあたりのヒット確率分布
約30k トリガを
かけているので
10-4以上の確率のものは
落ちている
①の場合のpixel
b. 線源を置いた時の
1ピクセルあたりのヒット数分布
落としきれなかった
ヒット確率をもつピクセルが含まれる

## Slide 24: ②線源なしの時ヒットがあったピクセル
この場合の
  ランダムトリガの1ピクセルあたりのヒット確率分布
  線源を置いた時の1ピクセルあたりのヒット数分布

## Slide 25
k

## Slide 26
k